## store-Malahit
Наименование | Фото | Цена за станцию | Кол-во пользов. | Насос в комплекте | Залповый сброс л. | Суточная производит. (л/сут) | Потребление электроенерги, кВт/час | Вес, кг | Диаметр корпуса,мм | Высота станции,мм | Диаметр входной трубы,мм | Диаметр выходной трубы СМ/ПР,мм | Глубина низы входной трубы, мм | Глубина низа выходной трубы, мм | Схема монтажа | Преимущества станции Малахит
АОС МАЛАХИТ AIR 2НОВИНКА | https://disk.yandex.ru/i/eubbBKNqfEXWOg | 79000 | 2 | нет | 110 | 650 | 64 | 58.5 | 850 | 1622 | 110 | 50/25 | 520 | 630 | https://disk.yandex.ru/i/cougkeJ226hRwA | · Увеличение всех камер (увеличение перерабатываемых и принимаемых стоков) · Насосы все D32, они не бояться засоров (по сравнению с аналогами АОС). · Защита от замерзание станции вне активный период (пространство между горловиной и перегородкой) · Давление внешних воздействий равномерно распределяется (преимущество цилиндра от аналоговых прямоугольных, квадратных станций) · Защищен и герметичен компрессорный ящик и оборудование, от затопления (в горловине сделан перелив от затопления) · Простота обслуживания · Простота эксплуатации · Преимущество габаритов · Простота монтажа · Простота в электрической части (съемная электрическая часть) · Нет сложных элементов, нет элементов подвергающихся коррозии, нет быстро изнашивающихся деталей. · В АОС Малахит опционально встроена аварийная сигнализация · В АОС Малахит предустановлен ОТВОД D110 · Долговечность (Min50 лет эксплуатации)
АОС МАЛАХИТ AIR 2 ПР НОВИНКА(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/eubbBKNqfEXWOg | 84500 | 2 | да | 110 | 650 | 64 | 58.5 | 850 | 1622 | 110 | 50/25 | 520 | 630 | https://disk.yandex.ru/i/cougkeJ226hRwA
АОС МАЛАХИТ AIR 3 НОВИНКА | https://disk.yandex.ru/i/e0x-71K59yAI6Q | 85500 | 3 | нет | 160 | 750 | 64 | 68.5 | 950 | 1622 | 110 | 50/25 | 520 | 630 | https://disk.yandex.ru/i/cougkeJ226hRwA
АОС МАЛАХИТ AIR 3 ПР НОВИНКА(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/e0x-71K59yAI6Q | 91100 | 3 | да | 160 | 750 | 64 | 68.5 | 950 | 1622 | 110 | 50/25 | 520 | 630 | https://disk.yandex.ru/i/cougkeJ226hRwA
АОС МАЛАХИТ AIR 4 НОВИНКА | https://disk.yandex.ru/i/i4HH9OMADoFF5A | 96700 | 4 | нет | 199 | 850 | 64 | 80.5 | 1100 | 1622 | 110 | 50/25 | 520 | 630 | https://disk.yandex.ru/i/cougkeJ226hRwA
АОС МАЛАХИТ AIR 4 ПР НОВИНКА(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/i4HH9OMADoFF5A | 102200 | 4 | да | 199 | 850 | 64 | 80.5 | 1100 | 1622 | 110 | 50/25 | 520 | 630 | https://disk.yandex.ru/i/cougkeJ226hRwA
АОС МАЛАХИТ 5 | https://disk.yandex.ru/i/6Dvcn6O6EKNRng | 119900 | 5 | нет | 240 | 950 | 64 | 110 | 1080 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 5 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/6Dvcn6O6EKNRng | 129900 | 5 | да | 240 | 950 | 64 | 110 | 1080 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 6 | https://disk.yandex.ru/i/Z1P7lcijVhIBlQ | 134900 | 6 | нет | 290 | 1200 | 64 | 130 | 1200 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 6 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/Z1P7lcijVhIBlQ | 144900 | 6 | да | 290 | 1200 | 64 | 130 | 1200 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 8 | https://disk.yandex.ru/i/WzDyZPYnSex4Mw | 164900 | 8 | нет | 420 | 1600 | 74 | 190 | 1448 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 8 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/WzDyZPYnSex4Mw | 174900 | 8 | да | 420 | 1600 | 74 | 190 | 1448 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 10 | https://disk.yandex.ru/i/W6PftyFdkpRsdA | 199900 | 10 | нет | 500 | 2000 | 74 | 210 | 1630 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 10 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/W6PftyFdkpRsdA | 209900 | 10 | да | 500 | 2000 | 74 | 210 | 1630 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 12 | https://disk.yandex.ru/i/xvsap8BTHYrDnQ | 219900 | 12 | нет | 645 | 2500 | 74 | 240 | 1670 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 12 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/xvsap8BTHYrDnQ | 229900 | 12 | да | 645 | 2500 | 74 | 240 | 1670 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 15 | https://disk.yandex.ru/i/YPrTQeERp7-Xmw | 280000 | 15 | нет | 749 | 3000 | 110 | 290 | 1690 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 15 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/YPrTQeERp7-Xmw | 300000 | 15 | да | 749 | 3000 | 110 | 290 | 1690 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 20 | https://disk.yandex.ru/i/3pkr9a72jrAdqA | 468000 | 20 | нет | 999 | 4000 | 220 | 450 | 1740 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 20 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/3pkr9a72jrAdqA | 490000 | 20 | да | 999 | 4000 | 220 | 450 | 1740 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 30 | https://disk.yandex.ru/i/Wi6ZXJUcoXMZCQ | 525000 | 30 | нет | 1100 | 5000 | 220 | 500 | 1895 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 30 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/Wi6ZXJUcoXMZCQ | 555000 | 30 | да | 1100 | 5000 | 220 | 500 | 1895 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 40 | https://disk.yandex.ru/i/ztkklXNZS1iOWQ | 584000 | 40 | нет | 1250 | 6000 | 220 | 550 | 2009 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 40 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/ztkklXNZS1iOWQ | 600000 | 40 | да | 1250 | 6000 | 220 | 550 | 2009 | 1844 | 110 | 50/25 | 700 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 50 | https://disk.yandex.ru/i/64_opf5wWFD75w | 780000 | 50 | нет | 1450 | 8000 | 1100 | 1150 | 2000 | 3000 | 110 | 50/32 | 1150 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 50 ПР(насос в комплекте) | https://disk.yandex.ru/i/64_opf5wWFD75w | 800000 | 50 | да | 1450 | 8000 | 1100 | 1150 | 2000 | 3000 | 110 | 50/32 | 1150 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 75 |  | по согласованию | 75 | нет | 2200 | 11000 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | 110 | 50/32 | 1150 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw
АОС МАЛАХИТ 75 ПР(насос в комплекте) |  | по согласованию | 75 | да | 2200 | 11000 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | 110 | 50/32 | 1150 | 850 | https://disk.yandex.ru/i/Qv233-Pel1TbUw